Правила пожарной безопасности в ОУ.

Нормативная база:

1) Федеральный закон РФ №69-ФЗ от21.12.94 г. «О пожарной безопасности». (статья 34 – права и обязанности граждан на пожарную безопасность; статья 38 – ответственность).

2) Приказ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. N 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)»:

IV. Научные учреждения и учебные заведения

131. Работы на опытных (экспериментальных) установках, связанных с применением взрывопожароопасных и пожароопасных веществ и материалов, разрешаются только после принятия их в эксплуатацию комиссией, назначенной организационно-распорядительным документом организации.
132. Руководитель (ответственный исполнитель) экспериментальных исследований должен принять необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности при их проведении.
133. В лабораториях и других помещениях допускается хранение ЛВЖ и ГЖ в количествах, не превышающих сменную потребность. Доставка жидкостей в помещения должна производиться в закрытой безопасной таре.
134. Не разрешается проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной системе вентиляции. Бортики, предотвращающие стекание жидкостей со столов, должны быть исправными.
135. Отработанные ЛВЖ и ГЖ следует по окончании рабочего дня собирать в специальную закрытую тару и удалять из лаборатории для дальнейшей утилизации. Не разрешается сливать ЛВЖ и ГЖ в канализацию.
136. Сосуды, в которых проводились работы с ЛВЖ и ГЖ, после окончания опыта должны промываться пожаробезопасными растворами.
137. Школьные здания перед началом учебного года должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются представители государственного пожарного надзора.
138. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т. п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.
139. Число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно превышать количества, установленного нормами проектирования.
140. С учащимися и студентами должны быть организованы занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту.
141. По окончании занятий в кабинетах, лабораториях и мастерских все пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы должны быть убраны в специально оборудованные помещения.

V. Детские дошкольные учреждения

142. Здания для летнего детского отдыха должны иметь не менее двух эвакуационных выходов непосредственно наружу.
143. Деревянные здания для летнего детского отдыха должны быть одноэтажными. Каркасные и щитовые здания должны быть оштукатурены и иметь негорючую кровлю; утеплитель в них должен быть неорганическим.
144. Запрещается: покрывать здания легковоспламеняющимися материалами (соломой, щепой, камышом и т. п.); размещать детей в мансардных помещениях деревянных зданий, а также в этажах, зданиях и помещениях, не обеспеченных двумя эвакуационными выходами; устраивать кухни, прачечные в деревянных зданиях дач; размещать более 50 детей в деревянных и других зданиях из горючих материалов; топить печи, применять керосиновые и электронагревательные приборы в помещениях, занятых детьми в летний период.

145. Здания для летнего детского отдыха должны быть обеспечены телефонной связью и сигналом тревоги на случай пожара. В этих зданиях должно быть установлено круглосуточное дежурство обслуживающего персонала без права сна в ночное время. В помещениях дежурных должен быть установлен телефон.

VI. Культурно-просветительные и зрелищные учреждения

146. При проведении гастролей, представлений и организации выставок с зарубежными фирмами необходимо руководствоваться требованиями пожарной безопасности, действующими в Российской Федерации.
147. В музеях и картинных галереях должен быть разработан план эвакуации экспонатов и других ценностей, а в цирках и зоопарках - план эвакуации животных.
148. Все культурно-просветительные и зрелищные учреждения перед открытием сезона должны быть проверены на соответствие требованиям пожарной безопасности и приняты межведомственными комиссиями органов местного самоуправления.
149. В зрительных залах и на трибунах культурно-просветительных и зрелищных учреждений все кресла и стулья следует соединять в ряды между собой и прочно крепить к полу. Допускается не закреплять кресла (стулья) в ложах с количеством мест не более 12 при наличии самостоятельного выхода из ложи. В зрительных залах, используемых для танцевальных вечеров, с количеством мест не более 200 крепление стульев к полу может не производиться при обязательном соединении их в ряды между собой.
150. Деревянные конструкции сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и т. п.), горючие декорации, сценическое и выставочное оформление, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе, буфетах должны быть обработаны огнезащитными составами. У руководителя учреждения должен быть соответствующий акт организации, выполнившей эту работу, с указанием даты пропитки и срока ее действия.
151. В пределах сценической коробки театрально-зрелищных учреждений могут одновременно находиться декорации и сценическое оборудование не более чем для двух спектаклей.
Хранение декораций, бутафории, деревянных станков, откосов, инвентаря и другого имущества в трюмах, на колосниках и рабочих площадках (галереях), под лестничными маршами и площадками, а также в подвалах под зрительными залами не разрешается.
152. При оформлении постановок вокруг планшета сцены должен быть обеспечен свободный круговой проход шириной не менее 1 м. По окончании спектакля все декорации и бутафория должны быть разобраны и убраны со сцены в специальные склады (кладовые, сараи, сейфы и т. п.).
153. На сцене не разрешается курение, применение открытого огня (факелы, свечи, канделябры и т. п.), дуговых прожекторов, фейерверков и других видов огневых эффектов.
154. На планшете сцены должна быть нанесена красная линия, указывающая границу спуска противопожарного занавеса. Декорации и другие предметы оформления сцены не должны выступать за эту линию.
155. По окончании спектакля (репетиции) противопожарный занавес должен опускаться. Противопожарный занавес должен плотно примыкать к планшету сцены с помощью песочного затвора (эластичной подушки). Подъемно-пропускной механизм следует отрегулировать так, чтобы скорость опускания была не менее 0,2 м/с.
156. Клапаны дымовых люков на зимний период должны утепляться и проверяться на безотказность в работе не реже одного раза в десять дней.
157. Хранение и использование пиротехнических изделий должно осуществляться в строгом соответствии с требованиями специальных правил. Изготовление их кустарным способом, а также хранение в зрелищных учреждениях, в помещениях и на трибунах стадионов, в парках культуры и отдыха, других местах с массовым пребыванием людей не разрешается.
158. При необходимости проведения специальных огневых эффектов на открытых площадках ответственным постановщиком (главным режиссером, художественным руководителем) должны быть разработаны и осуществлены по согласованию с органами государственного пожарного надзора меры по предупреждению пожаров.

Работники ОУ обязаны знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации людей и тушению пожара.

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности ОУ несут их руководители - директора, заведующие. Руководитель образовательного учреждения обязан:

- обеспечить выполнение противопожарных норм и правил;

- организовать изучение правил противопожарной безопасности;

(с учащимися 4-11 кл. 1 раз в учебную четверть во внеурочное время должны проводиться занятия по изучению ППБ)

- обеспечить разработку и утвердить план эвакуации и порядок оповещения людей, устанавливающие обязанности и действия работников на случай возникновения пожара. План эвакуации и порядок эвакуации должны своевременно пересматриваться с учетом изменяющихся условий.

- установить порядок осмотра и закрытия помещений и зданий по окончанию занятий и работы учебного учреждения;

- осуществлять контроль за соблюдением ППБ арендующими организациями;

- обеспечить своевременное выполнение мероприятий по ПБ, предложенных органами государственного пожарного надзора и предусмотренных приказами и указаниями вышестоящих органов.

План состоит из текстовой и графической части.

План эвакуации должен располагаться на видных местах.

При составлении плана эвакуации необходимо учитывать, что пути вывода детей из учреждения не должны пересекаться.

Сигналы: - радиоточки; - 3 звонка.

1 раз в полугодие должна проходить тренировки по эвакуации.

Порядок действий:

1. Эвакуация детей.

2. Работник, обнаруживший пожар обязан:

а) позвонить по телефону 01; б) задействовать систему оповещения; в) приступить к эвакуации; г) тушить пожар своими силами до прибытия пожарных; д) известить руководителя о пожаре; е) встретить пожарников

3. Руководитель обязан:

а) проверить, был ли звонок 01; б) проверить наличие работников и детей; в) удалить из опасной зоны лиц, не занятых эвакуацией; г) вызвать медицинскую и другие службы; д) отключить газоэлектроснабжение, вентиляцию;

е) эвакуация материальных ценностей, определить места складирования.

При проведении эвакуации:

- определить пути и выходы; - исключить панику (нельзя оставлять детей без присмотра); - эвакуацию начинают из помещения, где очаг пожара; - проверить помещения на наличие людей; - выставить посты безопасности (чтобы дети не вернулись назад)

- воздерживаться от разбивания стекол, дверей.

Текстовая часть плана эвакуации:

| № п/п | Наименование действий | Порядок и последовательность действий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сообщение о пожаре | сообщить по телефону 01, задействовать систему оповещения людей о пожаре, поставить в известность руководителя учреждения. |
| 2. | Эвакуация детей | все дети выводятся наружу через коридоры и выходы согласно плану при обнаружении или по сигналу оповещения (три длинных звонка). Дети мл.шк. возраста эвакуируются в первую очередь. Эвакуацию начинают из помещения, где возник пожар. |
| 3. | Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных из здания детей | все эвакуированные из здания дети проверяются по имеющимся в группах и классах поименным спискам (классным журналам) |
| 4. | Пункты размещения эвакуированных детей | дети группами (классами) размещаются в здании (указать адрес) |
| 5. | Тушение пожара работниками учреждения до прибытия пожарников | тушение организуется и проводится немедленно по обнаружению пожара. |
| 6. | Выделить лицо из персонала учреждения, которое должно четко проинформировать начальника прибывшей части о том, все ли дети эвакуированы из горящего здания и в каких помещениях еще остались люди. |  |

50 и более человек – должная быть инструкция действий персонала. 1 раз в полгода – инструктаж. Двери должны открываться свободно.

Огнетушители: 2 огнетушителя на этаже; огнетушитель должен иметь порядковый номер; - размещение на высоте 1,5 метра. Виды огнетушителей: 1. углеекислотные (не прикасаться к раструбу, можно получить ожог, 1 раз в 5 лет освидетельствование, для тушения электрооборудования). 2. порошковые (взвешивают 1 раз в год, если 10% - отклонение от массы, перезаряжают).